## FORMATO 9
TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I PARA LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004-2014
(NOMBRE DEL PROPONENTE)
FORMATO 9
CAPITULO/ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V P. Valor UNITARIO | VP. COSTO TOTAL ETAPA 1 | % INCID.
TOTAL COSTOS DIRECTOS
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1003 | Malla para proteccion de obra en politex |  | M2
1004 | Demarcacion exterior de seguridad con cinta de señalizacion y colombinas plasticas |  | Ml
1006 | Localizacion y replanteo con equipo |  | M2
1007 | Provisional de alcantarillado. |  | Gb
1012 | Demolicion de construccion existente |  | Gb
2 | CIMENTACIÓN
2002 | Excavacion mecanica incluye retiro |  | M3
2005 | Concreto ciclopeo arranque escalera |  | M3
2007 | Vigas de fundacion 4000 psi |  | M3
2012 | Losa contrapiso concreto 4000 psi e=0.10, solo incluye zona de cuartos de maquinas, no incluye zona de parqueaderos de sotano |  | M2
2013 | Acero de Refuerzo Cimentacion (60000 psi) |  | Kg
2014 | Malla Electrolsoldada para placas de contrapiso solo incluye zona de cuartos de maquinas, no incluye zona de parqueaderos de sotano |  | Kg
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3006 | Vigas aereas descolgadas de placa de entrepiso en concreto 4000 psi |  | M3
3007 | Loza maciza aerea h=0.15 concreto 4000 psi |  | M2
3008 | Columnas rectangulares en concreto 5000 psi |  | M3
3010 | Placa Maciza e=0.20 cuarto de maquinas 4000 psi |  | M2
3012 | Escaleras sobre terreno de acceso en concreto de 4000 psi |  | M3
3014 | Tratamiento de juntas de estructural, incluye: Junta de dilatación de estructura tipo Wabo de Rubbertec ref: RA-250 se instalara por metodo de presión a lo largo de separación de las vigas de entrepiso de las dos estructuras |  | Ml
3015 | Acero de Refuerzo Estructura (60000 psi) |  | Kg
3016 | Malla Electrolsoldada para placas aereas |  | Kg
4 | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y OXIGENO
SUMINISTRO
AGUA FRIA
REDES EN ACERO GALVANIZADO SCH 40
4001 | Tubería acero galvanizado | 2" | ml
4002 | Tubería acero galvanizado | 3" | ml
4003 | Tubería acero galvanizado | 4" | ml
4004 | Tubería acero galvanizado | 6" | ml
4005 | Accesorios HG | 2" | un
4006 | Accesorios HG | 3" | un
4007 | Accesorios HG | 4" | un
4008 | Accesorios HG | 6" | un
4009 | Bastones de Ventilación HG | 4" | un
PINTURA TUBERIA ACERO GALVANIZADO
4010 | Pintura |  | ml
REDES EN PVC PRESION
4011 | Tubería PVC P-RDE 9 | 1/2" | ml
4012 | Tubería PVC P-RDE 11 | 3/4" | ml
4013 | Tubería PVC P-RDE 13.5 | 1" | ml
4014 | Tubería PVC P-RDE 21 | 1-1/4" | ml
4015 | Tubería PVC P-RDE 21 | 1-1/2" | ml
4016 | Tubería PVC P-RDE 21 | 2" | ml
4017 | Tubería PVC P-RDE 21 | 2-1/2" | ml
4019 | Tubería PVC P-RDE 21 | 4" | ml
4020 | Accesorios PVC P | 1/2" | un
4022 | Accesorios PVC P | 1" | un
4023 | Accesorios PVC P | 1-1/4" | un
4025 | Accesorios PVC P | 2" | un
4026 | Accesorios PVC P | 2-1/2" | un
4029 | Tubería cobre tipo L | 3" | ml
4030 | Accesorios cobre | 3" | un
PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA
Paral Vertical
4031 | Sanitarios de Tanque |  | un
4032 | Sanitarios de Fluxómetro |  | un
4033 | Lavamanos |  | un
4034 | Duchas |  | un
4035 | Llaves para aseos | 1/2" | un
4036 | Orinales |  | un
4037 | Vertederos |  | un
4038 | Ducha Teléfono |  | un
4039 | Llaves cuartos de basuras |  | un
AGUA CALIENTE
REDES DE AGUA CALIENTE
4040 | Tubería CPVC rde 11 | 1/2" | ml
4041 | Tubería CPVC rde 11 | 3/4" | ml
4042 | Tubería CPVC rde 11 | 1" | ml
4043 | Tubería CPVC rde 11 | 1-1/4" | ml
4044 | Tubería CPVC rde 11 | 1-1/2" | ml
4045 | Tubería CPVC rde 11 | 2" | ml
4046 | Tubería CPVC sch 80 | 2-1/2" | ml
4047 | Tubería CPVC sch 80 | 3" | ml
4048 | Accesorios CPVC | 1/2" | un
4049 | Accesorios CPVC | 3/4" | un
4050 | Accesorios CPVC | 1" | un
4051 | Accesorios CPVC | 1-1/4" | un
4052 | Accesorios CPVC | 1-1/2" | un
4053 | Accesorios CPVC | 2" | un
4056 | Tubería cobre tipo L | 1-1/2" | ml
4057 | Accesorios cobre | 1-1/2" | un
4058 | Tubería cobre tipo L | 3" | ml
4059 | Accesorios cobre | 3" | un
4060 | Cañuela fibra de vidrio e=1" | 1-1/2" | ml
4061 | Cañuela fibra de vidrio e=1" | 3" | ml
4062 | Juntas metálicas flexibles A.C. | 1" | un
4063 | Juntas metálicas flexibles A.C. | 1½" | un
4064 | Juntas metálicas flexibles A.C. | 2" | un
4065 | Juntas metálicas flexibles A.C. | 2-1/2" | un
PUNTOS AGUA CALIENTE EN CPVC (Parales)
VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES
REGISTROS DE PASO DIRECTO
4069 | Registro Red White 200 psi | 2" | un
4070 | Registro Red White 200 psi | 3" | un
4071 | Registro Red White 200 psi | 4" | un
4072 | Registro Red White 200 psi | 6" | un
VALVULAS DE BOLA Y LLAVES
4073 | Válvula de Bola para agua | 1/2" | un
4074 | Válvula de Bola para agua | 3/4" | un
4075 | Válvula de Bola para agua | 1" | un
4076 | Válvula de Bola para agua | 1-1/4" | un
4077 | Válvula de Bola para agua | 1-1/2" | un
4078 | Válvula de Bola para agua | 2" | un
4079 | Válvula de Bola para agua | 2-1/2" | un
4080 | Válvula de Bola para agua | 3" | un
VALVULAS DE CHEQUE, FLOTADOR, PIE
4081 | Válvula de cheque hztal | 1/2" | un
4082 | Válvula de cheque hztal | 3" | un
4083 | Válvula de cheque hztal | 4" | un
4084 | Válvula de cheque hztal | 6" | un
4085 | Valvula de flotador | 2" | un
4086 | Valvula de flotador | 3" | un
4087 | Valvula de Pie | 6" | un
4088 | Válvula reguladora de presión | 4" | un
VALVULAS BALANCEADORAS DE FLUJO
4089 | Válvula balanceadora de flujo | 1" | un
ACCESORIOS ESPECIALES CTO. BOMBAS
4090 | Unión flexible tipo borracha 150 psi | 4" | un
4091 | Unión flexible tipo borracha 150 psi | 6" | un
4092 | Manómetros glicerina carátula |  | un
4093 | Bridas acero roscar | 4" | un
4094 | Bridas soldar | 6" | un
4095 | Copas excéntricas | 4" x 2" | un
4096 | Copas excéntricas | 6" x 4" | un
CAJILLAS MEDIDORES
4097 | Cajilla 1 Medidor |  | un
4098 | Cajilla 2 Medidores |  | un
4099 | Plaquetas |  | un
4100 | Válvula de Bola para agua | 3/4" | un
4101 | Válvula de Bola para agua | 1" | un
4102 | Válvula de Bola para agua | 3" | un
4103 | Válvulas de corte antifraude | 3/4" | un
4104 | Válvulas de corte antifraude | 1" | un
4105 | Válvulas de corte antifraude | 3" | un
4106 | Suministro e Instalación Medidores | 3/4" | un
4107 | Suministro e Instalación Medidores | 1" | un
4108 | Suministro e Instalación Medidores | 3" | un
4109 | Caja mampostería para totalizadora |  | un
4110 | Niples HG 25 cm | 3/4" | un
4111 | Niples HG 25 cm | 1" | un
4112 | Niples HG 25 cm | 3" | un
4113 | Accesorios HG | 3/4" | un
4114 | Accesorios HG | 1" | un
4115 | Accesorios HG | 3" | un
DESAGUES
PUNTOS SANITARIOS PARA:
4127 | Sifón de Piso | 2" | un
4128 | Sifón de Piso | 3" | un
REDES DE AGUAS NEGRAS
4134 | Tubería PVC S | 3" | ml
4135 | Tubería PVC S | 4" | ml
4136 | Tubería PVC S | 6" | ml
4138 | Accesorios PVC S | 3" | un
4139 | Accesorios PVC S | 4" | un
4140 | Accesorios PVC S | 6" | un
4141 | Juntas de expansiòn | 4" | un
4142 | Juntas de expansiòn | 6" | un
VENTILACIONES Y REVENTILACION DE A.N.
4143 | Tuberia PVC-L. | 2" | ml
4144 | Tuberia PVC-L. | 3" | ml
4147 | Accesorios PVC S | 2" | un
4148 | Accesorios PVC S | 3" | un
REDES DE AGUAS LLUVIAS
4151 | Tubería PVC S | 3" | ml
4152 | Tubería PVC S | 4" | ml
4154 | Accesorios PVC S | 3" | un
4155 | Accesorios PVC S | 4" | un
4157 | Juntas de expansiòn | 6" | un
4159 | Tubería PVC NOVAFORT | 160 mm | ml
4160 | Tubería PVC NOVAFORT | 200 mm | ml
4161 | Tubería PVC NOVAFORT | 250 mm | ml
4162 | Tubería PVC NOVAFORT | 315 mm | ml
4163 | Tragante metalica combinada | 5" x 3" | un
4164 | Tragantes TCI aluminio | 6" x 4" | un
4165 | Juntas de expansiòn | 4" | un
4166 | Geotextil NT 1600 |  | m2
REDES EN PVC PRESION EYECTORES
4172 | Uniones Universales | 2" | un
4173 | Registro Red White 125 psi | 2" | un
4174 | Cheque Hidro | 2" | un
ABRAZADERAS Y SOPORTES
4175 | Abrazaderas | 1/2" | un
4176 | Abrazaderas | 3/4" | un
4177 | Abrazaderas | 1" | un
4178 | Abrazaderas | 1-1/4" | un
4179 | Abrazaderas | 1-1/2" | un
4180 | Abrazaderas | 2" | un
4181 | Abrazaderas | 2-1/2" | un
4182 | Abrazaderas | 3" | un
4183 | Abrazaderas | 4" | un
4184 | Abrazaderas | 6" | un
MONTAJE DE EQUIPOS
4185 | Montaje equipo presión agua potable |  | gl
4186 | Montaje equipo presión red contra incendio |  | gl
4187 | Montaje tanques de agua caliente |  | gl
4188 | Montaje equipo eyector |  | gl
OBRAS CIVILES
EXCAVACIONES Y RELLENOS
4189 | Gravilla redonda |  | m3
CAJAS, SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION
4194 | Cajas de Inspección 50 x 50 |  | un
4195 | Cajas de Inspección 60 x 60 |  | un
4196 | Cajas de Inspección 70 x 70 |  | un
4199 | Sumidero rejilla horizontal |  | un
4200 | Cámara de aforo |  | un
4201 | Cabezal en concreto para tub. 12" |  | un
4202 | Rotura y reparación vía |  | m2
VARIOS
PRUEBAS
4203 | Pruebas desagües |  | gl
4204 | Pruebas redes a presión |  | gl
PLANOS RECORD
4205 | Planos según especificación |  | un
DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
4206 | Desinfección del sistema según especificación |  | gl
RED CONTRA INCENDIO
REDES DE TUBERIAS EN ACERO CON COSTURA
4207 | Tubería acero sch 40 | 1" | ml
4208 | Tubería acero sch 40 | 1-1/4" | ml
4209 | Tubería acero sch 40 | 1-1/2" | ml
4210 | Tubería acero sch 40 | 2" | ml
4211 | Tubería acero sch 40 | 2-1/2" | ml
4213 | Tubería acero sch 10 | 1-1/2" | ml
4214 | Tubería acero sch 10 | 2" | ml
4215 | Tubería acero sch 10 | 2-1/2" | ml
ACCESORIOS RANURADOS
4217 | Codos ranurados 90º | 1-1/2" | un
4218 | Codos ranurados 90º | 2" | un
4222 | Tees ranuradas | 1-1/2" | un
4223 | Tees ranuradas | 2" | un
4224 | Tees ranuradas | 2-1/2" | un
4226 | Tees ranuradas | 4" | un
4227 | Tees mecánicas ranuradas | 4" X 2" | un
4228 | Tees mecánicas ranuradas | 2" X 1-1/4" | un
4229 | Tees mecánicas ranuradas | 4" X 2-1/2" | un
4230 | Tees mecánicas roscadas | 2" X 1-1/2" | un
4231 | Tees mecánicas roscadas | 4" X 1-1/4" | un
4232 | Conexión tipo strap | 1-1/4" X 1" | un
4233 | Conexión tipo strap | 1-1/2" X 1" | un
4234 | Conexión tipo strap | 2" X 1" | un
4235 | Reducciones copa | 1-1/2" X 1-1/4" | un
4236 | Reducciones copa | 2" X 1-1/4" | un
4238 | Reducciones copa | 2-1/2" X 2" | un
4239 | Reducciones copa | 3" X 2" | un
4241 | Reducciones copa | 4" X 3" | un
4242 | Reducciones copa | 4" X 2-1/2" | un
4243 | Tapon ranurado | 2" | un
4244 | Tapon ranurado | 2-1/2" | un
4245 | Tapon ranurado | 4" | un
4246 | Brida Ranurada | 4" | un
4247 | Couplings rigidos | 1-1/4" | un
4248 | Couplings rigidos | 1-1/2" | un
4249 | Couplings rigidos | 2" | un
4250 | Couplings rigidos | 2-1/2" | un
4252 | Couplings rigidos | 4" | un
4253 | Couplings Flexibles | 1-1/2" | un
ACCESORIOS ROSCADOS
4254 | Accesorios acero roscar | 1" | un
4255 | Accesorios acero roscar | 1-1/4" | un
4256 | Accesorios acero roscar | 1-1/2" | un
REDES DE TUBERIAS EN PVC POR TERRENO
4258 | Tubería PVC P-RDE 17 | 4" | ml
4259 | Accesorios PVC P | 4" | un
4260 | Retiro de escombros |  | m3
4261 | Excavaciones |  | m3
4262 | Atraque concreto |  | m3
GABINETES Y CONEXIÓN SIAMESA
4264 | Gabinetes contra incendio clase 2 | 77x77x24 | un
4265 | Valvula Angulo UL/FM | 1 1/2" | un
4266 | Manguera 100 FT FM | 1 1/2" | un
4267 | Boquilla Chorro Niebla Bronce UL/FM | 1 1/2" | un
4268 | Hacha Pico | 4.5 lbs | un
4269 | Extintor Seco ABC | 10 Lbs | un
4270 | Llave Spaner |  | un
4271 | Vidrio templado |  | un
4273 | Conexión para maguera de 2-1/2" UL/FM | 2-1/2" | un
ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA
4274 | Estacion de Control | 2" | un
VALVULAS DE ANGULO
4275 | Valvula Angulo Giacomini UL/FM | 2-1/2" | un
VALVULA CHEQUE UL/FM
4276 | Válv.Cheque UL/FM CHINA | 1-1/2" | un
4277 | Válv.Cheque UL/FM CHINA | 4" | un
VALVULA MARIPOSA UL/FM
4278 | Valv Marip Super UL/FM CHINA | 4" | un
VALVULA ALIVIO PARA AGUA
4279 | VALVULA ALIVIO | 1/2" | un
VALVULA OS&Y UL/FM
4280 | Valvula OS&Y USA Roscada | 1-1/2" | un
4281 | Valv. OS&Y UL/FM CHINA | 2 1/2" | un
Válvulas desaireadoras
4287 | Valvula de ensayo y drenaje con visor | 1" | un
4288 | Valvula desaireadora | 2" | un
4289 | Válvulas de bola | 1" | un
PASAMUROS
4290 | Niple Pasamuros | 1-1/2" | un
4291 | Niple Pasamuros | 2-1/2" | un
4292 | Niple Pasamuros | 4" | un
4293 | Junta flexometálica | 4" | un
ABRAZADERAS Y SOPORTES
4294 | Colgantes UL/FM | 1" | un
4295 | Colgantes UL/FM | 1-1/4" | un
4296 | Colgantes UL/FM | 1-1/2" | un
4297 | Colgantes UL/FM | 2" | un
4298 | Colgantes UL/FM | 2-1/2" | un
4300 | Colgantes UL/FM | 4" | un
VAPOR
REDES DE VAPOR Y RETORNO
4302 | Tubería Acero s.c. sch. 40, ASTM A-53 | 1-1/2" | ml
4303 | Tubería Acero s.c. sch. 40, ASTM A-53 | 2-1/2" | ml
4304 | Accesorios acero roscar 300 lbs | 1-1/2" | un
4305 | Accesorios acero roscar 300 lbs | 2-1/2" | un
4306 | Junta Expansion Metálica Roscada para vapor | 1-1/2" | un
4307 | Junta Expansion Metálica Roscada para vapor | 2-1/2" | un
4308 | Aislamiento cañuelas de espesor 1-1/2" y recubrimiento en chaqueta aluminio | 2-1/2" | ml
4309 | Aislamiento cañuelas de espesor 1" y recubrimiento en chaqueta aluminio | 1-1/2" | ml
VALVULAS DE GLOBO
4310 | Válvula de globo | 2-1/2" | un
VALVULAS ESPECIALES Y VARIOS
4311 | Válvula reguladora de temperatura | 1-1/2" | un
ESTACION TRAMPAS DE VAPOR
TRAMPAS DE FLOTADOR
4312 | Trampa de flotador | 1-1/4" | un
TRAMPAS TERMODINAMICAS
4313 | Trampa | 1/2" | un
ACCESORIOS ESTACION TRAMPA
4314 | Tubería Acero s.c. sch. 40, ASTM A-53 | 1/2" | un
4315 | Tubería Acero s.c. sch. 40, ASTM A-54 | 1" | un
4316 | Niples de acero x 5 cm | 1/2" | un
4317 | Niples de acero x 5 cm | 1" | un
4318 | Niples de acero x 15 cm | 1/2" | un
4319 | Niples de acero x 15 cm | 1" | un
4320 | Reduccion copa acero x 300 psi | 2-1/2"x 2" | un
4321 | Reduccion copa acero x 300 psi | 2"x1-1/2" | un
4322 | Universales A.C. X 300 psi | 1/2" | un
4323 | Universales A.C. X 300 psi | 1" | un
4324 | Filtro vapor acero | 1/2" | un
4325 | Filtro vapor acero | 1" | un
4326 | Filtro vapor acero | 2" | un
4327 | Válvula de globo | 1/2" | un
4328 | Válvula de globo | 1" | un
4329 | Válvula de globo | 2" | un
4330 | Accesorios A.C. x 300 psi | 1/2" | un
4331 | Accesorios A.C. x 300 psi | 1" | un
4332 | Accesorios A.C. x 300 psi | 1-1/2" | un
4333 | Accesorios A.C. x 300 psi | 2-1/2" | un
4334 | Válvula de cheque de globo | 1/2" | un
4335 | Válvula de cheque de globo | 1" | un
ABRAZADERAS Y SOPORTES
4336 | Abrazaderas | 1-1/2" | un
4337 | Abrazaderas | 2-1/2" | un
4338 | Soporte para 2-1/2" y 1-1/2" |  | un
EQUIPOS
4339 | EQUIPOS EYECTORES |  | gl
4340 | EQUIPO BOMBAS DE AGUA POTABLE |  | gl
4341 | EQUIPO BOMBAS CONTRA INCENDIO |  | gl
4342 | SISTEMA TANQUES A.C. |  | gl
4A | REDES DE GASES MEDICINALES
4350 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 1/2" |  | Ml
4351 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 3/4" |  | Ml
4352 | Suministro e instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 1" |  | Ml
4353 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 1-1/4" |  | Ml
4354 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 1-1/2" |  | Ml
4355 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 2" |  | Ml
4356 | Suministro e Instalación de Tubería de Cobre tipo K. Díam: 3" |  | Ml
4357 | Suministro e Instalación de Tubo de Cobre tipo Flexible. Díam: 5/8" OD |  | Ml
4358 | Suministro e Instalación de Tuberia de PVC 3/4" para Descarga de Evacuación. |  | Ml
4359 | Suministro e Instakación de Tuberia de PVC 1" para Descarga de Evacuación. |  | Ml
4360 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4361 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4362 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 1". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4363 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 1-1/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4364 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 1-1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4365 | Valvula de corte en Bronce, Díam: 2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo |  | Un
4366 | Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4367 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"-3/4". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4368 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"-1/2"-3/4". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4369 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"-1/2"-1". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4370 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"-1,1/4". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4371 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 3/4"-3/4"-1,1/4". Fabricación Nacional. Incluye instalación. |  | Un
4372 | Caja de Válvulas con válvulas en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"-1/2"-1/2"-3/4". Fabricación Nacional. Incluye instalación |  | Un
4379 | Toma Quick Connect para Oxígeno, Aire, Vacio y CO2 |  | Un
4380 | Toma con acople Diss para Oxido Nitroso, Oxigeno, Aire, Vacio y CO2 |  | Un
5 | MAMPOSTERIA Y DRY WALL
5001 | Muro bloque hueco # 5 tradicional |  | M2
5003 | Bordillo en ladrillo tolete para duchas |  | Ml
5004 | Dinteles en concreto 4000psi (Dim: 0.15 x 0.25) |  | Ml
5005 | Columnetas de Confinamiento f'c=4000 psi 0.15 x 0.10 |  | Ml
5006 | Cinta de Remate f'c=4000 psi 0.15 x 0.10 |  | Ml
5007 | Anclaje epoxico d=3/8" long=11 cm con Anchorfix-4 |  | Un
5011 | Muro cortafuego en bloque de arcilla de perforación vertical con todas las celdas llenas |  | M2
6 | PAÑETES
6001 | Pañete impermeabilizado integralmente de 2 cm |  | M2
6002 | Pañete exteriores impermeabilizado integralmente de 2 cm |  | M2
6003 | Pañete liso sobre muros 1:4 de 2 cm (cuadrado) |  | M2
6004 | Pañete 1:4:1 con varita (plomado areas) |  | M2
6005 | Pañete liso sobre muros 1:4 de 2 cm (lineal) |  | Ml
6006 | Filos y dilataciones |  | Ml
7 | CIELO RASO
7001 | Suministro e instalacion de cielo raso liso en drywall de 1/2" |  | M2
7002 | Suministro e instalacion de cielo raso en dry-wall 1/2" resistente a la humedad (lamina hidrofuga) |  | M2
7003 | Suministro e instalacion de cielo raso liso en drywall de 1/2" + blindaje en plomo de 1.15 mm. |  | M2
7004 | Suministro e instalacion de mediacaña en neopreno para cieloraso |  | Ml
8 | PISOS - BASES
8001 | Afinado de pisos con mortero e= 0,04 |  | M2
8002 | Afinado Impermeabilizado con sika-1 o similar para zonas de duchas e=0.04 |  | M2
8003 | Afinado en mortero para pasos de escalera |  | Ml
8004 | Afinado y pendientado impermeabilizado con sika 1 o similar de cubierta plana y terrazas e=0.05m |  | m2
8005 | Impermeabilizacion con sika 1 o similar foso de ascensores |  | M2
9 | PISOS - ACABADOS
9001 | Piso en concreto endurecido espesor 3" incluye, malla electrosoldada, endurcedor sika curehard o similar y corte a maquina de juntas de dilatación |  | M2
9004 | Suministro e instalacion de baldosa vibroprensada en grano de marmol PCL-1 0.30*0.30 de alfa o similar, incluye dilataciones plásticas y mortero de pega 1:3 esp= 0.04 |  | M2
9005 | Suministro e instalacion de baldosa vibroprensada en grano de marmol PCL-1 0.30*0.30 de alfa o similar, incluye dilataciones plásticas + alistado barita 1:3:3 para rayos x esp=0.04 |  | M2
9006 | Pulida al plomo de baldosa vibroprensada |  | M2
9007 | Suministro e instalacion de guardaescoba en baldosa vibroprensada en grano de marmol PCL-1 de alfa o similar |  | Ml
9008 | Media caña en granito fundido y pulido de 0.10 x 0.10 |  | Ml
9009 | Suministro e instalacion de baldosa vibroprensada en granito de marmol PCL-1 0.30*0.30 de alfa o similar para pasos de Escaleras. |  | Ml
9010 | Piso en vinilo con malla conductiva, Colorex EC de Forbo o similar, En losetas de 61x61cm (cirugia) |  | M2
9011 | Mediacaña en mortero para pisos en vinilo |  | Ml
9012 | Guarda escoba en mediacaña en Piso vinilico |  | Ml
9013 | Suministro e instalacion de piso cerámica blanca antideslizante duro piso de Corona o similar, para duchas baños |  | M2
9014 | Suministro e instalacion de bordillo para ducha en perfil elevado en PVC |  | Ml
9015 | Junta de acabado arquitectónico de piso en zonas de circulación para movimiento sísmicos (piso-piso) ref:J300-A01-050 de decodepot, |  | Ml
10 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
10001 | Suministro e instalacion de ceramica pared valencia de Corona o similar formato 20.5 x 30.5 blanco |  | M2
10002 | Suministro e instalacion de guardacamilla korogard o similar |  | Ml
10003 | Suministro e instalacion de rejilla pvc con sosco 3"x2" |  | Un
10004 | Suministro e instalacion de taparregistro 20 x 20. en pvc. |  | Un
10005 | Suministro e instalacion de riel plastico whisper cube para tela aséptica incluye accesorios accesorios. |  | Ml
10006 | Suministro e instalacion cortinas en tela rhino aséptica con malla |  | Ml
10007 | Suministro e instalacion de cortinero metálico para duchas |  | Ml
10008 | Suministro e instalacion de barras ayuda minusvalidos en acero inoxidable para sanitario, Marca A&A o similar |  | Un
10013 | Suministro e instalacion de secador eléctrico para manos tipo botón, carcaza en A.B.S. de ingeniería, de alta resistencia al fuego color blanco, motor sin escobillas, pulsador con temporizador graduable de 30 a 60. Marca A&A o similar |  | Un
10017 | Suministro e instalacion de mesón para baños en granito incluye estructura de soporte |  | Ml
11 | PINTURAS
11001 | Estuco y vinilo tipo 1 viniltex blanco o similar (3 manos) |  | M2
11002 | Estuco y vinilo tipo 1 viniltex blanco o similar (3 manos) lineal |  | Ml
11003 | Vinilo tipo 1 viniltex o similar blanco sobre repello o pañete |  | M2
11004 | Vinilo tipo 1 viniltex o similar blanco sobre cielo raso |  | M2
11005 | Estuco y pintura epoxica pintuco o similar blanca |  | M2
11006 | Estuco y pintura epoxica pintuco o similar blanca (lineal) |  | ml
11007 | Pintura epoxica pintuco o similar blanca sobre cielo rasos |  | M2
11008 | Estuco y pintura tipo acrilica lavable Acritex de pintuco o similar blanca |  | M2
11009 | Estuco y pintura tipo acrilica lavable Acritex de pintuco o similar blanca (lineal) |  | ml
11010 | Pintura acrilica lavable Acritex de pintuco o similar sobre cielo rasos |  | M2
11011 | Estuco y Pintura exterior tipo koraza de pintuco o similar para fachada sobre pañete (3 manos) |  | M2
11012 | Vinilo tipo 1 de viniltex o similar blanco sobre cielo raso con lamina de plomo |  | M2
12 | APARATOS SANITARIOS
12001 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer marsella blanco de corona o simialr |  | Un
12002 | Suministro e instalación de lavamanos avanti de pedestal blanco de corona o similar |  | Un
12003 | Suministro e instalación de orinal de colgar mediano para grifereia de push de corona o similar |  | Un
12004 | Suministro e instalación de sanitario para minusvalidos de fluxometro de push marca Mancesa o similar |  | Un
12005 | Suministro e instalación de sanitario linea institucional de fluxometrode push marca corona o similar |  | Un
12006 | Suministro e instalacion de poceta sencilla en acero inoxidable, cal 18 marca socoda o similar |  | Un
12007 | Suministro e instalación de griferia de sensor electrónica para lavamado quirurgico de Grival o similar |  | Un
12008 | Suministro e instalacion de griferia antivandalica de push para sanitario de Grival o similar |  | Un
12009 | suministro e instalacion de griferia antivandalica de push para sanitario minusvalidos de Grival o similar |  | Un
12010 | Suministro e instalación de grifería antivandalica de push para orinal de Grival o similar |  | Un
12011 | Suministro e instalacion de grifería para pocetas en acero inoxidable, marca Burdeos de Grival o similar |  | Un
12012 | suministro e instalación de grifería p/ ducha mezcladora linea galaxia cromada Grival o similar incluye teleducha anticalcarea cromo moderna de Grival o similar |  | Un
12013 | Suministro e instalacion de griferia para lavamanos mezclador linea galaxia cromada Grival o similar |  | Un
12014 | Suministro e instalacion de ducha telefono para lavado de patos anticalcarea Moderna de Grival o similar incluye griferia para ducha sencilla linea Galaxia cromada de grival o similar |  | Un
12015 | Suministro e instalacion de griferia llave terminal cromada de Grival o similar |  | Un
13 | CUBIERTA
13001 | Suministro e instalacion de rejillas de granada para cubierta ø 3`` |  | Un
13002 | Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada 0.20. cal 20 |  | Ml
13003 | impermeabilizacion de cubierta con manto asfaltico bicapa de 3+3 (179gr/120gr) incluye emulsion asfaltica |  | M2
13004 | Remate de cubierta en ladrillo macizo incluye pañete y cintas de amarre. |  | Ml
13005 | Cubierta en policarbonato |  | M2
13006 | Media caña en mortero para cubierta |  | Ml
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS SALIDAS PARA ALUMBRADO
14002 | salidas de iluminacion a prueba de explosion incluye tuberia imc, accesorios, cable, alambre, interruptores para control de alumbrado, cajas a prueba de explosion, sellos de seguridad , anclajes, mano de obra |  | un
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE LUMINARIAS
14003 | montaje de aplique flourescente 2 x 13 w |  | un
14004 | montaje de lampara fluorescente de incrustar 1 x17 w de 30 x 60 cm tubos t-8, ip60 hermetica y balasto electrónico |  | un
14005 | montaje de lampara fluorescente de incrustar 2 x17 w 30x60 cm, tubos t-8, ip 60 hermetica y balasto electrónico |  | un
14006 | montaje de lampara fluorescente de incrustar 4 x17 w de 60 x 60 cm tubos t-8, ip60 hermetica y balasto electrónico |  | un
14007 | montaje de lampara fluorescente 2x32w hermeticidad ip 60, tubo t-8 |  | un
14008 | montaje de lampara de techo a prueba de explosión |  | un
14009 | montaje de lampara incandescente de techo luz roja (cuarto oscuro) |  | un
14010 | montaje de lampara tipo penumbra (incrustada en muro) |  | un
14011 | montaje de lampara fluorescente 20 w con bateria |  | un
14012 | montaje de lampara señal dintel |  | un
SUMINISTRO DE LUMINARIAS
14013 | lampara fluorescente de incrustar 1 x17 w de 30 x 60 cm tubos t-8, ip60 hermetica y balasto electrónico |  | un
14014 | lampara fluorescente de incrustar 2 x17 w 30x60 cm, tubos t-8, ip 60 hermetica y balasto electrónico |  | un
14015 | lampara fluorescente de incrustar 4 x17 w de 60 x 60 cm tubos t-8 hermetica ip 60 y balasto electrónico |  | un
14016 | lampara fluorescente 2x28w hermetica ip 60 |  | un
14017 | lampara a prueba de explosion clase i division i |  | un
14018 | aplique flourescente 2 x 13 w |  | un
14019 | lampara de emergencia |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS SALIDAS TOMA CORRIENTES
14021 | salidas para tomas doble monofasica con polo a tierra en muro(normal, regulada y emergencia), incluye fase, neutro y tierra aislado verde(hasta la canalizacion en techo) , tuberia y accesorios |  | un
14022 | salidas toma tripolar 2f+t 208 v / 20 a incluye tuberia y accesorios |  | un
14023 | salidas toma trifasica 208 v / 50 a.(con cable 3x10+1x10t awg) incluye tuberia y accesorios |  | un
14024 | salida motores en coraza luiquit type y terminales |  | un
14025 | acometida motores 15/10/7.5/5,5/5/4 hp en 3x10 + 1x10t, 1/2 " emt |  | ml
14026 | acometida 20 h.p en cubierta en 3x8 + 1x10t, 1 " emt |  | ml
14027 | salida unidades 199 kw en cubierta en 3x500kcm + 1x2 t, 3 " emt |  | un
14028 | tomacorriente monofásico doble con polo a tierra color blanca |  | un
14029 | tomacorriente monofásico doble con polo a tierra roja sistema de emergencia |  | un
14030 | tomacorriente monofásico doble con polo a tierra grado hospitalario roja sistema de emergencia para paciente |  | un
14031 | tomacorriente monofásico doble con polo a tierra aislado naranja |  | un
14032 | tomacorriente monofásico doble con polo a tierra grado hospitalario color blanca |  | un
14033 | tomacorriente tipo gfci |  | un
14034 | tomacorriente tripolar 20 a. 208 |  | un
14035 | tomacorriente trifasico 4 polos, 50 a 208v |  | un
14036 | salida para ventiladores en 2#12+1#12t en 1/2" emt |  | un
14037 | circuitos de alimentacion 3x12 en cable por canalizacion metalica en techo |  | un
14038 | suministro e instalacion de canalizacion metalica según detalle, por techos de pisos s1/1/2/3/4/5, con sus curvas uniones, anclajes |  | ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
14039 | caja moldeada tipo nema 1 con breakers de 3x40a para ascensores |  | un
14040 | instalacion de tablero autosoportado (compresor, vacio, rx1, rx2 , caldera, mamog, gastro, bombas eyectoras, bombas presion, bomba de incendio) los tableros son suministrados por contratistas externos. |  | un
14042 | tableros trifasico de 12 ctos con espacio para totalizador |  | un
14043 | tableros trifasico de 18 ctos con espacio para totalizador |  | un
14044 | tableros trifasico de 24 ctos con espacio para totalizador industrial |  | un
14046 | breakers industrial de 3x20 a 3x63; 25 ka a 220v. |  | un
14047 | breakers industrial de 3x70 a 3x125; 25 ka a 220v. |  | un
14048 | automatico enchufable de 1x20a; 10 ka a 220v |  | un
14049 | automatico enchufable de 2x20a / 2x50a; 10 ka a 220v |  | un
14050 | automatico enchufable de 3x30a / 3x50a 10 ka a 220v |  | un
14051 | tablero con transformador de aislamiento de 5 kva 208v 16 circuitos dobles y monitor de fugas a tierra marca schneider |  | un
14052 | tablero con transformador de aislamiento de 7,5 kva 208v 16 circuitos dobles y monitor de fugas a tierra monomarca |  | un
14053 | tablero con transformador de aislamiento de 3 kva 208v 16 circuitos dobles y monitor de fugas a tierra monomarca |  | un
14054 | tablero con transformador de aislamiento de 10 kva 208v 16 circuitos dobles y monitor de fugas a tierra monomarca |  | un
14055 | tablero #12 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 25 ka: uno de 3x85a / cuatro de 3x50a / uno de 3x40a / tres de 3x30a |  | un
14056 | tablero #13 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x70a / dos de 3x60a / uno de 3x50a |  | un
14057 | tablero #14 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: dos de 3x60a / dos de 3x50a |  | un
14058 | tablero #15 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: dos de 3x40a / uno de 3x50a |  | un
14059 | tablero #16 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: tres de 3x30a / siete de 3x50a |  | un
14060 | tablero #23 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: dos de 3x30a / uno de 3x60a / uno de 3x50a |  | un
14061 | tablero #24 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: dos de 3x30a / dos de 3x60a |  | un
14062 | tablero #25 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: tres de 3x30a / uno de 3x60a |  | un
14063 | tablero #26 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 2x30a / dos de 2x50a |  | un
14064 | tablero #27 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 2x30a / dos de 2x50a / tres de 2x70a |  | un
14065 | tablero #28 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: cuatro de 3x60a |  | un
14066 | tablero #29 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: dos de 3x70a |  | un
14067 | tablero #17 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x50a / uno de 3x40a / uno de 3x30a |  | un
14068 | tablero #18 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x50a / tres de 3x30a |  | un
14069 | tablero #19 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x50a / dos de 3x30a / dos de 3x25a |  | un
14070 | tablero #20 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x25a / dos de 3x20a |  | un
14071 | tablero #21 con barraje tetrapolar + tierra con los siguientes automaticos de 20 ka: uno de 3x25a |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS SALIDAS Y APARATOS SALAS DE CIRUGIA
14072 | salida para toma con polo a tierra grado hospitalario en tuberia emt 1/2" con 2#12 xhhw-2 + 12thhn |  | un
14073 | salida para modulo fuerza tierra en tuberia emt en cable 8 |  | un
14074 | salida para alarma remota de aislamiento con el monitor y miliamperimetro en salas de cirugia |  | un
14075 | salida para lampara cielitica en tuberia emt 1/2" con 2x12 xhhw-2 + 12thhn |  | un
14076 | salida para tierra piso conductivo 1/2 emt con 1 no 8 thhn con barraje equpotencial |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS PARCIALES DESDE TABLEROS GENERALES (INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, CABLES, ANCLAJES)
14077 | acometida 3x6 en 1" emt ( te-presion) |  | ml
14078 | acometida electrica 3x10 en 3/4" emt para aire/te-jokey/te-rec |  | ml
14079 | acometida a bomba de vacio en 3#6 en 1" emt |  | ml
14080 | acometida 3x4 en 1 " emt para aire acondicionado |  | ml
14081 | acometida 3x4 + 1x6t 1 1/2 " emt para hemodinamia |  | ml
14082 | acometida 3x4 + 1x6t 1 1/2" emt para tac |  | ml
14083 | acometida 3x4 + 1x8t en bandeja para te-vacio |  | ml
14085 | acometida 3x4 + 1x4+ 1x8 (e01/202/n501/502) , 1 1/4" emt |  | ml
14086 | acometida 3x10+1x10+1#10t (n103/-203-104-204-302-303-304-r203/-303-304-101-104-202-204-301-302-401-404-501-102), 3/4" emt |  | ml
14087 | acometida 3x8+1x8+1x10t (e103/101/104/201/204/ 301/402 /403/404/501/502/102/304/401/n301/101/ ) 1 " emt |  | ml
14088 | acometida electrica con 3x6+1x6+1x8t (e203-302/303/-n201/202/401/402/403/404/102 ), 1 1/4" emt |  | ml
14089 | acometida electrica con 3x6 en 1" emt |  | ml
14090 | acometida a t-aislado emergencia de 7,5 kva en 2#6+1#8t en en 3/4" emt |  | ml
14091 | acometida a t-aislado emergencia de 5 kva en 2#8+1#10t en en 3/4" emt |  | ml
14092 | acometida a t-aislado emergencia de 3 kva en 2#10+1#10t en en 1/2" emt |  | ml
14093 | acometida a t-aislado emergencia de 10 kva en 2#4+1#8t en en 1" emt |  | ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS ACOMETIDAS GENERALES
14094 | pases entre celda c30 a taa con 9x300mcm+1x1/0 bandeja portacable |  | ml
14095 | pases entre celda c30 a c31 con 3x3/0+1#6t en carcamo |  | ml
14096 | pases entre transformador 5a a c30 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
14097 | pases entre p2 a c30 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
14098 | pases entre c33 a c30 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
14099 | pases entre c33 a c6 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
14100 | pases entre c22 a c22a (blindobarra) con 9#350kcm+2#350kcm+1/0t tipo multifilar |  | ml
14101 | pases entre c22 a c6 con 3#300kcm+4t por carcamo |  | ml
14102 | pases entre c11 a c11a (blindobarra) con 4(3#350kcm+1#350kcm)+1#2/0t tipo multifilar |  | ml
14103 | pases entre c9 a c6 con 3#4/0+4t por carcamo |  | ml
14104 | pases entre c9a a c10 con 2(3#350kcm+1#500kcm)+1#1/0t en 4"emt |  | ml
14105 | pases entre c7 a c6 con 3#4+8t por carcamo |  | ml
14106 | pases entre c9a a c8 con 3#2/0+1#4/0+1#4t en 4"emt |  | ml
14107 | pases entre p1 a c6 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
14108 | pases entre transfromador celda 3 a c6 con 9#500kcm+3#500mcm |  | ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS BLINDOBARRAS
14109 | blindobarra tipo interior de 1200a en fases + neutro + 50% tierra; incluye curvas, flanjes, terminal |  | ml
14110 | blindobarra tipo interior de 600a en fases + neutro + 50% tierra; incluye curvas, flanjes, terminal |  | ml
14111 | cajas de derivacion de 200amperios y breakers entre 3x70a hasta 3x100a |  | un
14112 | cajas de derivacion de 200amperios y breakers entre 3x126a hasta 3x160a |  | un
14113 | cajas de derivacion de 200amperios y breakers entre 3x160a hasta 3x200a |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR
14114 | tablero autosoportado c6 según unifilar con los siguientes elementos a 25ka de 460v. armario de 3 modulos de 2,4mx0,60mx2,2m un breakers principal 3x1000a. un breakers principal de 3x600a una transferencia de 3x85a una transferencia de 3x225a una transferencia de 3x525a un breakers de 3x275a un breakers de 3x30a un un sistema de protección compacto clase i+ii, 100 ka (10/350), con señalización remota por contacto seco. barraje 4hilos + tierra |  | un
14115 | tablero autosoportado c30 según unifilar con los siguientes elementos a 25ka de 460v. armario de 3 modulos de 2,4mx0,60mx2,2m un breakers principal 3x1150a. un breakers principal de 3x1150a una transferencia de 3x500a una transferencia de 3x225a una transferencia de 3x250a un breakers de 3x30a un sistema de protección compacto clase i+ii, 100 ka (10/350), con señalización remota por contacto seco. barraje 4hilos + tierra |  | un
14116 | tablero autosoportado c8 según unifilar con los siguientes elementos a 25ka de 208v. armario de 1 modulo de 1mx0,40mx2,0m un breakers principal 3x160a. cinco breakers de 3x50a barraje 4hilos + tierra |  | un
14117 | tablero autosoportado c10 según unifilar con los siguientes elementos a 20ka de 208v. armario de 1 modulo de 1mx0,40mx2,0m un breakers principal 3x500a. siete breakers de 2x60a cuatro breakers de 2x50a dos breakers de 2x70a ocho breakers de 2x30a un breakers de 3x30a un sistema de protección compacto clase i+ii, 100 ka (10/350), con señalización remota por contacto seco. barraje 4hilos + tierra |  | un
14118 | tablero autosoportado c31 según unifilar con los siguientes elementos a 25ka de 460v. armario de 1 modulo de 1mx0,40mx2,0m uno breakers de 3x60a dos breakers de 3x85a barraje 4hilos + tierra |  | un
14119 | tablero autosoportado c32 según unifilar con los siguientes elementos a 25ka de 460v. armario de 1 modulo de 1mx0,40mx2,0m uno breakers de 3x20a uno breakers de 3x30a dos breakers de 3x70a barraje 4hilos + tierra |  | un
14120 | tablero autosoportado c22 según unifilar con los siguientes elementos . armario de 1 modulo de 1,7mx1,3mx2,0m transformador de 175kva; 460/208v, dyn; tipo seco, clase h barraje de tierra |  | un
14121 | tablero autosoportado c11 según unifilar con los siguientes elementos . armario de 1 modulo de 1,9mx1,6mx2,0m transformador de 300kva; 460/208v, dyn; tipo seco, clase h barraje de tierra |  | un
14122 | tablero autosoportado c9 según unifilar con los siguientes elementos . armario de 1 modulo de 1,7mx1,3mx2,0m transformador de 150kva; 460/208v, dyn; tipo seco, clase h barraje de tierra |  | un
14123 | tablero autosoportado c7 según unifilar con los siguientes elementos . armario de 1 modulo de 1,1mx1mx2,0m transformador de 60kva; 460/208v, dyn; tipo seco, clase h barraje de tierra |  | un
14124 | tablero autosoportado c33 según unifilar con los siguientes elementos . armario de 1 modulo de 1mx0,40mx2,0m breakers de 3x650a plc gobernador cierre y apertura barraje de tierra |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA A 34,5 kv SEGÚN UNIFILAR
14127 | suministro e instalacion de subestacion según diagrama unifilar compuesta de: 2 celda de proteccion sf6 con fusibles hh 1 celda de entrada sf6 dos celdas con transformadores de 630 kva, 34,5kv/460v, dyn, tipo seco, clase h, autoprotegido y accesorios pases y terminales preformados de 35 kv |  | un
14128 | acometida mt subt en 3x2 cu xlpe 35 kv |  | un
14129 | terminales preformadas a 35 kv tipo exterior |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
14132 | anillo, puntas, pararrayos y bajante para proteccion de descargas atmosfericas |  | un
14133 | puesta a tierra descargas atmosfericas |  | un
14134 | puesta a tierra de potencia |  | un
14135 | medicion de resistencia del sistema de tierras |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRAS CIVILES DE BANCOS PARA TUBERIA PVC
14136 | suministro e instalacion subterranea en ducto banco de 2ø6, sin resane de andenes" |  | ml
14137 | suministro e instalacion cajas en mamposteria 1.3x1.6m |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
14146 | salidas para voz y datos en muro solo tuberia y accesorios desde bandeja portacable |  | un
14147 | salidas para voz ó datos en muro solo tuberia y accesorios |  | un
14149 | suministro e instalacion bandeja metalica portacables tipo escalera, de 20 x 8cm y dos compartimientos, con incidencia de curvas, ts y anclajes |  | ml
14154 | faceplate y dos jack rj45 cat 6 para salidas de voz y datos doble |  | un
14155 | faceplate y un jack rj45 cat 6 para salidas de voz o datos sencilla |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEGURIDAD Y CONTROL DE PACIENTE
14157 | suministro e instalacion para salida para lampara pasillo de llamado de enfermeras en entrada habitacion, incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14158 | salida para pulsador llamado enfermera solo tuberia |  | un
14159 | salida para central llamado enfermera solo tuberia |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEÑAL TV
14160 | suministro e instalacion para salida recepcion de television incluye tuberia emt, accesorios, toma con terminal rg 59., anclajes, mano de obra |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO
14161 | salida para parlante, solo tuberia y cajas de derivacion |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO
14162 | suministro e instalacion para salida modulo monitor incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14163 | suministro e instalacion para salida modulo de aislamiento incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14164 | suministro e instalacion para salida sensor audio visual incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14165 | suministro e instalacion para salida estacion manual incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14166 | suministro e instalacion para salida sensor de humo incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14167 | suministro e instalacion para salida sensor termico incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14168 | suministro e instalacion para terminal de circuito incluye tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
14169 | suministro e instalacion para salida de central de monitoreo de incendio tuberia emt, accesorios, anclajes, mano de obra |  | un
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
14178 | salidas para circuito cerrado de televisión, incluye tuberia, accesorios, cable. |  | un
15 | CARPINTERIA MADERA, METÁLICA Y ALUMINIO
CARPINTERIA METALICA
15001 | Escalera metálica de servicio (incluye anclajes) |  | Kg
15002 | Suministro e instalacion de pasamanos escaleras en tubo cold rolled |  | Ml
15003 | Suministro e instalacion de baranda escalera principal en vidrio templado 10 mm. Y estructura en acero inoxidable. H=1.00. |  | Ml
15006 | Suministro e instalación de baranda escalera de emergencia y servicio en tubo cold rolled H= 1.00 |  | Ml
15007 | Suministro e instalacion de division para baños en acero inoxidable |  | M2
VENTANAS EXTERIORES
15008 | Ventana fija y batiente tipo DVE-01 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15009 | Ventana fija y batiente tipo DVE-02 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15010 | Ventana fija tipo DVE-03 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15011 | Ventana fija tipo DVE-03A con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15012 | Ventana fija tipo DVE-03B con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15013 | Ventana fija tipo DVE-03C con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15014 | Ventana fija tipo DVE-04 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15015 | Ventana fija tipo DVE-04A con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15016 | Ventana fija y batiente tipo DVE-05 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15017 | Ventana fija tipo DVE-06 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm y rejilla superior en aluminio h= 0.82 (ver detalle) |  | M2
15018 | Ventana fija tipo DVE-06A con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm y rejilla superior en aluminio h= 0.82 (ver detalle) |  | M2
15019 | Ventana fija tipo DVE-07 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15020 | Ventana fija y batiente tipo DVE-08 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
15021 | Ventana fija y batiente tipo DVE-09 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 10mm (ver detalle) |  | M2
VENTANAS INTERIORES
15022 | Ventana fija tipo DVI-01 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado transparente de 5 mm con persiana en lamina superior (ver detalle) |  | M2
15023 | Ventana fija tipo DVI-02 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado de 5 mm. (ver detalle) |  | M2
15024 | Ventana fija tipo DVI-03 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado de 5 mm. (ver detalle) |  | M2
15025 | Ventana fija tipo DVI-04 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado de 5 mm. (ver detalle) |  | M2
15026 | Ventana fija tipo DVI-04A con marco en lamina cold rolled con vidrio plomado de 8 mm. (ver detalle) |  | M2
15028 | Ventana fija tipo DVI-06 con marco en alumnio anodizado con vidrio templado de 5 mm. (ver detalle) |  | M2
15029 | Ventana fija y guillotina tipo DVI-07 con marco en pvc con vidrio transparente 5 mm. (ver detalle) |  | M2
15030 | Ventana fija tipo DVI-08 con marco en pvc con doble vidrio transparente 5 mm. con persiana interior (ver detalle) |  | M2
PUERTAS VENTANAS INTERIORES Y EXTERIORES
15031 | Puerta sencilla tipo PVI-01 con marco en alumnio en vidrio templado 8 mm transparente imagen corporativa en pelicula de sandblasting, herrajes metálicos (ver detalle) |  | M2
15032 | Puerta doble y ventana fija tipo PVI-02 con marco en alumnio en vidrio templado 8 mm transparente imagen corporativa en pelicula de sandblasting, herrajes metálicos (ver detalle) |  | M2
15033 | Puerta doble tipo PVI-03 con marco en alumnio en vidrio templado 8 mm transparente imagen corporativa en pelicula de sandblasting, herrajes metálicos (ver detalle) |  | M2
15034 | Puerta doble tipo PVI-04 con marco en alumnio en vidrio templado 8 mm transparente imagen corporativa en pelicula de sandblasting, herrajes metálicos (ver detalle) |  | M2
PUERTAS GENERALES
15035 | Puerta sencilla tipo DPT-01 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15036 | Puerta sencilla tipo DPT-1A con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural con lamina de plomo de 15 mm cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15037 | Puerta sencilla tipo DPT-02 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15038 | Puerta sencilla tipo DPT-03 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15039 | Puerta sencilla tipo DPT-04 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural protección en lamina vinílica cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15040 | Puerta doble tipo DPT-04A con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural protección en lamina vinílica cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15042 | Puerta doble tipo DPT-05A con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural con lamina de plomo de 15 mm cerradura cilíndrica de manija tipo Jupiter (ver detalle) |  | M2
15043 | Puerta doble tipo DPT-06 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural con mirilla en vidrio templado de 6 mm. y bisagra hidraúlica (ver detalle) |  | M2
15044 | Puerta doble tipo DPT-06A con marco en lamina cold rolled panel lleno en lamina galvanizada cal.18 con poliuretano inyectado ,mirilla en plexiglass y bisagra hidraúilica (ver detalle) |  | M2
15045 | Puerta doble tipo DPT-06B con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural protección en lamina vinílica y bisagra hidraúlica (ver detalle) |  | M2
15046 | Puerta doble tipo DPT-07 con marco en lamina cold rolled panel lleno con mirilla entamborado en madera cedro laca natural protección en lamina vinílica mirilla en vidrio templado de 6 mm (ver detalle) |  | M2
15048 | Puerta plegable tipo DPT-09 con marco en lamina cold rolled panel lleno entamborado en madera cedro laca natural (ver detalle) |  | M2
15049 | Puerta doble fija y doble corrediza tipo DPT-10 con marco en lamina cold rolled panel lleno con rejilla inferior entamborado en madera cedro laca natural cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | M2
PUERTAS METALICAS
15050 | Puerta sencilla tipo PM-01 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | M2
15052 | Puerta sencilla tipo PM-03 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | M2
15053 | Puerta doble tipo PM-04 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | M2
15054 | Puerta doble tipo PM-04A con marco en lamina cold rolled panel lleno en lamina cold rolled cal.18 con barras antipánico (ver detalle) |  | M2
15055 | Puerta doble tipo PM-04B con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | M2
15056 | Puerta doble tipo PM-05 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | Un
15057 | Escotilla sencilla tipo PM-06 en angulo de acero HR panel lleno en lamina de alfajor de 1/8" (ver detalle) |  | Ml
15058 | Escalera de gato tipo PM-07 en tubo galvanizado 1/2" (ver detalle) |  | M2
15059 | Celosia tipo PM-08 en tubo cold rolled rectangular 2" x 1" (ver detalle) |  | M2
15060 | Puerta doble tipo PM-09 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | Ml
15061 | Rejilla de piso tipo PM-10 (ver detalle) |  | Ml
15061-A | Puerta enrollable o cortina tipo DPM-11 con marco en lamina cold rolled con montante en malla eslabonada en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | Ml
15061-B | Puerta sencilla tipo DPM-12 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 cerrojo doble de seguridad (ver detalle) |  | Ml
15061-C | rejilla baja tipo DPM-13 con marco en lamina cold rolled panel tipo persiana en lamina cold rolled cal.18 (ver detalle) |  | Ml
15061-D | Puerta doble cortafuego tipo DPM-05A panel lleno con en lamina acero galvanizado cal 14con aislamiento termico interior clase A con barras antipánico (ver detalle) |  | Ml
MUEBLES
15062 | Mueble bajo tipo M-01 Recepción en mamposteria acabado pañetado, estuco y pintura superficie en tablex acabado en formica postformada |  | Ml
15063 | Mueble bajo en "L" tipo M-01 Recepción en mamposteria acabado pañetado, estuco y pintura superficie en tablex acabado en formica postformada |  | Ml
15070 | Mueble poceta tipo M-06 cuarto de aseo en Muro en mamposteria h= 50cms superficie en enchape baldosa cerámica blanca herrajes en (ver detalle) |  | Ml
ESPEJOS
15079 | Suministro e instalacion de espejo bisel 5mm |  | M2
15080 | Suministro e instalacion de espejo bisel 5mm p/ minusvalidos , inclinacion 10° |  | M2
SEÑALIZACION GENERAL
16 | ASEO FINAL
16001 | Aseo y limpieza general |  | M2
17 | ASCENSORES
17001 | Suministro e instalacion de ascensor pasajeros 6 paradas embarque sencillo marca ThyssenKrupp o similar (capacidad 900 kg / 13 pasajeros) velocidad 1m/seg |  | Un
17002 | Suministro e instalacion de ascensor camillero 6 parada doble embarque marca ThyssenKrupp o similar (capacidad 1350 kg / 20 pasajeros) velocidad 1m/seg |  | Un
17003 | Suministro e instalacion de ascensor camilleros 6 paradas embarque sencillo marca ThyssenKrupp o similar (capacidad 1150 kg / 17 pasajeros) velocidad 1m/seg |  | Un
18 | OBRAS EXTERIORES
18003 | Siembra de árbol de 2.00 metros (incluye mantenimiento por 6 meses) |  | Un
18006 | Suministro, colocación y compactación e= 0.20 mts de espesor, de relleno de sub-base para andenes |  | M2
18008 | Faja de loseta guia táctil A-56 en el centro de circulaciones que servirá de guía para invidentes, incluye mortero de pega 1:4 (ancho= 0.40) |  | Ml
18009 | Suministro y colocación de Alcorques para árboles de 1.20m x 1.60m, incluye marco , contenedor de raices , rejilla prefabricada en concreto, colocación de suelo de siembra. |  | Un
18011 | Suministro y compactación de base granular para pavimento asfáltico y rampas vehiculares de concreto |  | M3
18012 | Suministro e instalación de pavimento asfáltico (incluye riego de liga) |  | M3
18013 | Piso adoquín de concreto (20x10x8) para andenes exteriores incluye cama de arena |  | M2
18016 | Bordillos A-80 en concreto como franjas demarcadoras |  | Ml
18017 | Rampas vehiculares en concreto reforzado, incluye concreto esp= 0.20 y acero de refuerzo |  | M2
18018 | Jardinera tipo (h=0.50) inclye base en concreto, muro en bloque de concreto, acero de refuerzo, pañete, pintura koraza de pintuco o similar y tierra abonada esp= 0.50 |  | M2
18019 | Areas verdes propuestas |  | M2
18020 | Rampas peatonales en concreto ancho 1.80 mts incluye base granular esp= 0.20, concreto esp= 0.12 y acero de refuerzo |  | Ml
18022 | Rampas cambio de nivel andenes con prefabricados en concreto tipo A-105, A-100, A-85, A-80 y loseta A-50, incluye recebo |  | Un
18027 | Sumidero prefabricado SL-100, incluye sumidero SL-100, Tapa, sobre tapa, Marco rejilla y rejilla lateral 83.50 x 45 |  | Ml
18028 | Pompeyano en adoquín de concreto incluye sub-base granular esp= 0.30 |  | M2
18031 | Caseta de control (1.50 x 2.50) incluye baño con sanitario y lavamanos trevi de corona o similar |  | Un
18034 | Lineas demarcación parqueadero con pintura acrilica pintutráfico de Pintuco o similar |  | Ml
19 | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
19001 | enfriador de agua 150 tr |  | Un
19002 | bomba dual de agua helada |  | Un
19003 | unidad manejadora imagenologia |  | Un
19004 | unidad manejadora urgencias pediatricas |  | Un
19005 | unidad manejadora uci obstetrica y pediatrica |  | Un
19006 | unidad manejadora alto riesgo |  | Un
19007 | unidad manejadora sala de cirugias |  | Un
19008 | unidad manejadora recuperacion cirugias p2 y p3 |  | Un
19009 | unidad manejadora sala de cirugias p3 |  | Un
19010 | unidad manejadora uci neonatal |  | Un
19011 | extractor en linea tamaño 16 |  | Un
19012 | extractor en linea tamaño 15 |  | Un
19013 | extractor en linea tamaño 13 |  | Un
19014 | extractor en linea tamaño 12 |  | Un
19015 | extractor en linea tamaño 10 |  | Un
19016 | extractor en linea tamaño 09 |  | Un
19017 | extractor en linea, 430@1 in w.g. |  | Un
19018 | extractor en linea, 500@1 in w.g. |  | Un
19019 | fan-coil hidronico 18 kbtu/h |  | Un
19020 | banco de resistencias 4kw |  | Un
19021 | banco de resistencias 6kw |  | Un
19023 | conductos lamina galvanizada |  | Un
19024 | aislamiento exterior para conductos |  | Un
19025 | conducto flexible diam 6" |  | Un
19026 | conducto flexible diam 8" |  | Un
19027 | conducto flexible diam 10" |  | Un
19028 | conducto flexible diam 12" |  | Un
19029 | conducto flexible diam 14" |  | Un
19030 | difusor suministro aire un conos diam 6" |  | Un
19031 | difusor suministro aire un conos diam 8" |  | Un
19032 | difusor suministro aire un conos diam 10" |  | Un
19033 | difusor suministro aire un conos diam 12" |  | Un
19034 | difusor suministro aire un conos diam 14" |  | Un
19035 | difusor de flujo laminar 48" x 24" acero inox-10" |  | Un
19036 | difusor de techo rectangular 6x6 4v diam 6" |  | Un
19037 | difusor de techo rectangular 6x6 3v diam 6" |  | Un
19038 | difusor de techo rectangular 9x9 3v diam 6" |  | Un
19039 | difusor de techo rectangular 12x12 3v diam 12" |  | Un
19040 | difusor de techo rectangular 15x15 4v |  | Un
19041 | rejilla de retorno 6x6 |  | Un
19042 | rejilla de retorno 12x12 |  | Un
19043 | rejilla de retorno 16x18 |  | Un
19044 | rejilla de retorno 10x10 |  | Un
19045 | rejilla de retorno 16x16 |  | Un
19046 | rejilla de retorno 4x4 |  | Un
19047 | rejilla de retorno 10x12 |  | Un
19048 | rejilla de retorno 6x4 |  | Un
19049 | rejilla de retorno 14x12 |  | Un
19050 | rejilla de retorno 20x20 |  | Un
19051 | rejilla de retorno 18x18 |  | Un
19052 | rejilla de retorno 10x8 |  | Un
19053 | rejilla de retorno 8x8 |  | Un
19054 | rejilla de retorno 14x14 |  | Un
19055 | rejilla de retorno inox 10x16 |  | Un
19056 | rejilla de retorno 14x16 |  | Un
19057 | rejilla de retorno 8x10 |  | Un
19058 | rejilla de retorno inox 10x22 |  | Un
19059 | rejilla tipo puerta 10x10 |  | Un
19060 | rejilla tipo puerta 8x8 |  | Un
19061 | rejilla tipo puerta 6x6 |  | Un
19062 | rejilla de extraccion 6x4 |  | Un
19063 | rejilla de extraccion 6x6 |  | Un
19064 | rejilla de extraccion 8x8 |  | Un
19065 | rejilla de extraccion 10x10 |  | Un
19066 | rejilla toma aire exterior 20x12 |  | Un
19067 | rejilla toma aire exterior 20x20 |  | Un
19068 | rejilla toma aire exterior 16x20 |  | Un
19069 | rejilla toma aire exterior 16x12 |  | Un
19070 | rejilla toma aire exterior 16x16 |  | Un
19071 | rejilla toma aire exterior 12x12 |  | Un
19072 | marco metalico con malla 16x14 |  | Un
19073 | marco metalico con malla 30x20 |  | Un
19074 | marco metalico con malla 28x14 |  | Un
19075 | marco metalico con malla 28x10 |  | Un
19076 | marco metalico con malla 25x8 |  | Un
19077 | marco metalico con malla 14x12 |  | Un
19078 | marco metalico con malla 20x15 |  | Un
19079 | marco metalico con malla 22x9 |  | Un
19080 | marco metalico con malla 16x11 |  | Un
19081 | caja seccion de prefiltros 30% y filtro hepa 99.97% |  | Un
19082 | tuberia pvc aislada ø3/4 |  | Un
19084 | tuberia pvc aislada ø2" |  | Un
19085 | tuberia pvc aislada ø2 1/2" |  | Un
19086 | tuberia pvc aislada ø3" |  | Un
19087 | tuberia pvc aislada ø3 1/2" |  | Un
19089 | tuberia pvc aislada ø6" |  | Un
19090 | valvula de 2 vias, ø2-1/2", act. 24vac |  | Un
19091 | valvula de 2 vias, ø2", act. 24vac |  | Un
19092 | valvula de 2 vias, ø1-1/2", act. 24vac |  | Un
19093 | valvula de 2 vias, ø3/4" on-off para fancoil |  | Un
19094 | valvula de corte de agua ø6" |  | Un
19097 | valvula de corte de agua ø2 1/2" |  | Un
19098 | valvula de corte de agua ø2 " |  | Un
19099 | valvula de corte de agua ø1 1/2" |  | Un
19100 | valvula de corte de agua ø3/4" |  | Un
19101 | tanque de expansion abierto 250 lt |  | Un
19102 | variador de frecuencia para motor 20hp |  | Un
19103 | termostato proporcional para val 2v bulbo |  | Un
19104 | sensor de presión diferencial agua |  | Un
19105 | valvula modulante ø4",con actuador |  | Un
19106 | sensor de flujo de agua |  | Un
19107 | termostato 1 etapas electronico |  | Un
19108 | termostato electronico para control |  | Un
19109 | tablero cubierta 1 no inc vfd |  | Un
19110 | tablero cubierta 2 |  | Un
19111 | tablero piso 5 |  | Un
19112 | tablero piso 4 |  | Un
19113 | tablero ´piso 3 |  | Un
19114 | tablero piso 2 |  | Un
19115 | tablero piso 1 |  | Un
19116 | ingenieria y supervision |  | Un
19117 | manual de operación y mantenimiento |  | Un
19118 | mantenimeinto preventivo y correctivo 12 meses |  | Un
19119 | pruebas y balanceo, arranque sistemas |  | Un
20 | REPROCESOS Y RETOMA
20001 | Reprocesos y Actividades para la retoma de la Obra |  | Glb
50 | COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0%
50.1 | ADMINISTRACION
50.2 | IMPREVISTOS
50.3 | UTILIDAD
TOTAL COSTO DE LA OBRA
(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE